Приложение

к постановлению  администрации

Новосильского района

от  30.11.2023 г.  № 579

## Муниципальная программа

## «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности».

## Ответственный исполнитель

## муниципальной программы:

## Отдел ЖКХ и благоустройства

## территорий администрации

## Новосильского района                   _________________________ А.М. Гнедов

## Год составления проекта муниципальной программы – 2023 г.

## Начальник отдела ЖКХ и благоустройства                            Гнедов Александр     (48673)

## территорий администрации Новосильского района          Михайлович               2-15-67      admnovosil.jkh@yandex.ru

## П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности»

| Наименование программы | Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации Новосильского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Новосильского района, Организации жилищно-коммунального комплекса (МУП «Тепловодсервис», МУП «ЖКХ «Новосильское») |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06 октября 2010 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №190-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Цели Программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |
| Задачи Программы | Своевременная и качественная подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода, увеличение протяженности замены инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение доли протяженности инженерных сетей находящихся в нормативном состоянии. Увеличение доли объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения находящихся в нормативном состоянии. 3. Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2024–2027 годы, без деления на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составляет - 7030,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2024 г. – 3000 тыс. руб.; 2025 г. – 1830,8 тыс. руб.; 2026 г. – 2200 тыс. руб.; 2027 г. – 0 тыс. руб.; 2028 г. – 0 тыс. руб.; средства федерального бюджета –0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2024 г. – 0 тыс. руб.; 2025 г. – 0 тыс. руб.; 2026 г. – 0 тыс. руб.; 2027 г. – 0 тыс. руб.; 2028 г. – 0 тыс. руб.; средства бюджета Орловской области – 0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2024 г. – 0 тыс. руб.; 2025 г. – 0 тыс. руб.; 2026 г. – 0 тыс. руб.; 2027 г. – 0 тыс. руб.; 2028 г. – 0 тыс. руб. средства бюджета Новосильского района – 7030,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2024 г. – 3000 тыс. руб.; 2025 г. – 1830,8 тыс. руб.; 2026 г. – 2200 тыс. руб.; 2027 г. – 0 тыс. руб.; 2028 г. – 0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2024 г. – 0 тыс. руб.; 2025 г. – 0 тыс. руб.; 2026 г. – 0 тыс. руб.; 2027 г. – 0 тыс. руб.; 2028 г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли протяженности инженерных сетей находящихся в нормативном состоянии к 2028 году на 20 %. 2. Увеличение доли объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения находящихся в нормативном состоянии на 20 %. 3. Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг |

1. Характеристика текущего состояния объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной

Значительная часть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной нуждается в качественной технологической модернизации с привлечением существенного объема инвестиций. Причиной такого положения в первую очередь является недостаточная эффективность деятельности организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обусловленная недостатками применяемых методов ценового регулирования, отсутствием мотивации к снижению затрат, повышению энергоэффективности систем инженерно-технического обеспечения и внедрению новых технологий при их строительстве и эксплуатации.

Тарифы организаций коммунального комплекса Новосильского района находятся на уровне себестоимости производства коммунальных услуг, в связи с чем дополнительные затраты приведут к росту тарифов на коммунальные ресурсы выше установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Система теплоснабжения состоит из 11 локальных систем теплоснабжения и 7 обслуживающих организаций. Из них 5 систем центрального теплоснабжения, обслуживаемой теплоснабжающей организацией МУП «Тепловодсервис», остальные индивидуальные котельные обслуживаемые организациями бюджетной сферы.  Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,9 километров в двухтрубном исчислении. В системах водоснабжения и водоотведения действует около 70 водозаборных сооружений, 2 канализационные насосные станции, 1 очистное сооружение канализации. Протяженность сетей водоснабжения составляет порядка 200,281 км, сетей водоотведения – 9 км. Обслуживание систем водоснабжения и водоотведение на территории города Новосиль осуществляет, на территории сельских поселений Новосильского района обслуживание систем водоснабжения осуществляет МУП «ЖКХ «Новосильское».

Характеристики систем центрального водоснабжения и  центрально теплоснабжения приведены в приложении 1.

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 80 процентов линейных объектов нуждается в обновлении. Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной аварийности.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Новосильского района, обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства первостепенное значение имеет приведение в нормативное состояние, модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры.

В целях предотвращения деградации систем инженерно-технического обеспечения необходимо для ускоренного обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства обеспечить ежегодный уровень замены сетей инженерно-технического обеспечения не ниже 5 процентов их общей протяженности.

Высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, отставание темпов замены сетей инженерно-технического обеспечения от требуемого согласно нормативному сроку их службы, высокая аварийность являются следствием значительного недоинвестирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Органом местного самоуправления за счет средств местного бюджетов необходима реализация мероприятий, направленных на снижение накопленного физического износа коммунальных систем. Проведения работ по замене и ремонту участков инженерных сетей, насосов, автоматики, установке частотных преобразователей на источниках питьевого водоснабжения, мероприятия по организации и благоустройству зон санитарной охраны, приобретению комплектующих для ремонтных работ.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы. Сроки и этапы ее реализации

Приоритетами муниципальной политики в теплоснабжения являются: повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании, повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Основной целью муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности» (далее - Программа) является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.

Основные задачи программы:

Своевременная и качественная подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода, увеличение протяженности замены инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфраструктуры.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Доля протяженности сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние | % | 4 | 4 | - | - | - |
| 2 | Доля объектов водоснабжения приведенных в нормативное состояние | % | 4 | 4 | - | - | - |
| 3 | Доля протяженности сетей водоотведения приведенных в нормативное состояние | % | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля объектов водоотведения приведенных в нормативное состояние | % | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Доля протяженности сетей теплоснабжения приведенных в нормативное состояние | % | 5 | 5 | - | - | - |
| 6 | Доля объектов теплоснабжения приведенных в нормативное состояние | % | 5 | 5 | - | - | - |

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- повысить  качество предоставляемых населению и прочим потребителям  коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения;

- повысить надёжность объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы составляет  - 7030,8 тыс. руб.

- средства федерального бюджета –0 тыс. руб.

- средства бюджета Орловской области – 0 тыс. руб.

- средства бюджета Новосильского района – 7030,8 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Объем средств на Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности  в приложении 2.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный, текущий ремонт, реконструкцию, строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также прохождение государственной экспертизы осуществляется за счет средств программы.

4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств Новосильского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.  Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников планируется.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Обобщенная характеристика мероприятий  Программы

Основные мероприятия Программы направлены на снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Перечень мероприятий муниципальной программы, их краткая характеристика приведена в приложении 3.

- Состав основных мероприятий Программы, показатели результативности муниципальной программы и основные требования

6.1  Включение в муниципальную программу мероприятий осуществляются исходя из необходимости комплексного решения поставленных целей и достижение задач, направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.

6.2  Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с  реализуемыми в Новосильском районе Орловской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

6.3 Объем видов работ по приведению в нормативное состояние.

Для поддержания в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями разработана настоящая Программа, в которой предусматривается следующие работы:

- Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы;

- Строительство, модернизация и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

- Капитальный и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры;

- Закупка оборудования и материалов;

6.4 В ходе реализации и  по результатам реализации муниципальной программы ежегодно предусмотрена актуализация муниципальной программы.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результата

Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности, включенных в Программу, обеспечивает достижение показателей эффективности в соответствии с плановыми значениями.

Реализация мероприятий указанной программы благоприятно скажется на функционировании социальной сферы. Параметры качества жизни населения возрастут.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач муниципальной программы. Сокращение финансирования муниципальной программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях муниципальной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада муниципальной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Новосильского района.

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск не освоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении веских на то оснований.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за снижения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы являются:

мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение открытости деятельности муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм.

8. Контроль реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль, за реализацией муниципальной программы, осуществляет Первый заместитель главы администрации района. Оперативное управление за выполнением мероприятий муниципальной программы и текущее руководство муниципальной программы осуществляет отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации Новосильского района. Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации Новосильского района осуществляет мониторинг выполнения муниципальной программы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа данных. В рамках контроля достижение цели и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

9. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы оценивается по степени достижения плановых погодовых значений целевых индикаторов.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджета Орловской области, бюджета Новосильского района будет осуществляться ежегодно в соответствии с приложением 3 к постановлению администрации Новосильского района от 07.10.2013 г. №288 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности»

Характеристика систем центрально водоснабжения Новосильского района

Водопроводная сеть.

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Физический износ, % | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Новосиль |  |  | 30,0 |
|  | Водопроводная сеть г. Новосиль | 1965 | 95 | 30,0 |
| 2. | Вяжевское с/п |  |  | 13,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Бедьково | 1981 | 90 | 2,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Вяжи-Заверх | 1970 | 90 | 1,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Вяжи-Заверх-2 | 1980 | 95 | 3,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Задушное | 2018 | 10 | 5,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Измайлово | 1980 | 95 | 2,0 |
| 3. | Глубковское с/п |  |  | 27,381 |
|  | Водопроводная сеть д. Новая Слободка | 1970 | 95 | 2,1 |
|  | Водопроводная сеть д. Одинок | 2014 | 34 | 6,5 |
|  | Водопроводная сеть с. Глубки | 1964 | 90 | 4,081 |
|  | Водопроводная сеть с. Городилово | 1964 | 95 | 1,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Жашково | 1968 | 85 | 0,6 |
|  | Водопроводная сеть с. Игумново | 1970 | 90 | 3,6 |
|  | Водопроводная сеть с. Становое | 1965 | 85 | 3,7 |
|  | Водопроводная сеть с. Троицкое | 1968 | 85 | 1,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Чулково | 1969 | 85 | 4,8 |
| 4. | Голунское с/п |  |  | 25,6 |
|  | Водопроводная сеть д. Подъяковлево | 1966 | 85 | 2,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Полиняевка | 1975 | 85 | 0,3 |
|  | Водопроводная сеть д. Раковка | 1988 | 85 | 5,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Ржавка | 1987 | 85 | 4,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Ротановка | 1969 | 95 | 3,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Фироновка | 1973 | 95 | 1,8 |
|  | Водопроводная сеть п. Красная Поляна | 1969 | 95 | 1,5 |
|  | Водопроводная сеть п. Покровка | 1968 | 85 | 2,5 |
|  | Водопроводная сеть с. Голунь | 1977 | 85 | 1,5 |
|  | Водопроводная сеть с. Голунь-2 | 1975 | 85 | 2,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Голунь-3 | 1974 | 85 | 2,0 |
| 5. | Зареченское с/п |  |  | 28,2 |
|  | Водопроводная сеть д. Сорочий Мост | 1965 | 95 | 2,5 |
|  | Водопроводная сеть д. Тростниково | 1965 | 85 | 3,5 |
|  | Водопроводная сеть д. Тюково | 1966 | 85 | 3,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Шейнский Мост | 1965 | 85 | 1,5 |
|  | Водопроводная сеть п. Пенькозавод | 1992 | 75 | 1,2 |
|  | Водопроводная сеть с. Заречье | 1965 | 85 | 13,5 |
|  | Водопроводная сеть с. Ямская Слобода | 1967 | 95 | 3,0 |
| 6. | Петушенское с/п |  |  | 15,1 |
|  | Водопроводная сеть д. Хутор | 1962 | 85 | 2,2 |
|  | Водопроводная сеть с. Голянка | 1975 | 90 | 5,1 |
|  | Водопроводная сеть с. Петушки | 1972 | 90 | 4,5 |
|  | Водопроводная сеть с. Шейно | 1974 | 90 | 3,3 |
| 7 | Прудовское с/п |  |  | 49,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Александровка | 1984 | 90 | 6,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Большие Пруды | 1975 | 90 | 3,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Горенка | 1974 | 80 | 2,8 |
|  | Водопроводная сеть д. Лужки | 1984 | 85 | 5,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Мужиково | 1957 | 85 | 6,6 |
|  | Водопроводная сеть д. Соколье | 1984 | 85 | 2,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Чернышено | 1955 | 95 | 3,0 |
|  | Водопроводная сеть п. Корьки | 1972 | 90 | 0,8 |
|  | Водопроводная сеть п. Лазаревка | 1983 | 90 | 3,4 |
|  | Водопроводная сеть п. Новые Пруды | 1969 | 85 | 6,7 |
|  | Водопроводная сеть п. Шуйский | 1966 | 85 | 1,1 |
|  | Водопроводная сеть с. Воротынцево | 1985 | 90 | 5,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Малые Пруды | 1957 | 90 | 3,6 |
| 8. | Хворостянское с/п |  |  | 12,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Маслово | 1969 | 85 | 2,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Новые Кирики | 1970 | 90 | 1,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Селезнево | 1969 | 80 | 2,0 |
|  | Водопроводная сеть д. Хворостянка | 1970 | 80 | 1,5 |
|  | Водопроводная сеть д. Хохлы | 1970 | 80 | 1,5 |
|  | Водопроводная сеть п. Новолипецы | 1969 | 90 | 1,0 |
|  | Водопроводная сеть с. Кирики | 1970 | 85 | 3,0 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 200,281 |

Характеристика систем центрального водоснабжения Новосильского района

Водозаборные скважины.

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Новосиль |  |  |
|  | Скважина ул. 348 стрелковой дивизии | 1963 | 90 |
|  | Скважина ул. Володарского, д. 52 | 1963 | 95 |
|  | Скважина ул. Лесничество | 1963 | 95 |
|  | Скважина ул. Луначарского | 1963 | 90 |
| 2. | Вяжевское с/п |  |  |
|  | Скважина с. Бедьково | 1981 | 95 |
|  | Скважина с. Вяжи-Заверх | 1980 | 95 |
|  | Скважина с. Вяжи-Заверх-2 | 1970 | 95 |
|  | Скважина с. Вяжи-Заверх-3 | 1980 | 95 |
|  | Скважина с. Задушное | 1976 | 95 |
|  | Скважина с. Измайлово | 1980 | 95 |
|  | Скважина с. Измайлово-2 | 1980 | 90 |
| 3. | Глубковское с/п |  |  |
|  | Скважина д. Новая Слободка | 1969 | 95 |
|  | Скважина с. Глубки | 1964 | 90 |
|  | Скважина с. Городилово | 1964 | 95 |
|  | Скважина с. Жашково | 1968 | 95 |
|  | Скважина с. Игумново | 1970 | 94 |
|  | Скважина с. Игумново-2 | 1966 | 90 |
|  | Скважина с. Становое | 1965 | 95 |
|  | Скважина с. Троицкое | 1968 | 94 |
|  | Скважина с. Чулково | 1969 | 94 |
| 4. | Голунское с/п |  |  |
|  | Скважина д. Подъяковлево | 1966 | 85 |
|  | Скважина д. Полиняева | 1975 | 95 |
|  | Скважина д. Раковка | 1987 | 90 |
|  | Скважина д. Раковка | 1956 | 95 |
|  | Скважина д. Ржавка | 1969 | 95 |
|  | Скважина д. Ротановка | 1969 | 95 |
|  | Скважина д. Фироновка | 1973 | 95 |
|  | Скважина п. Красная Поляна | 1969 | 95 |
|  | Скважина п. Покровка | 1968 | 95 |
|  | Скважина с. Голунь | 1977 | 95 |
|  | Скважина с. Голунь-2 | 1991 | 85 |
|  | Скважина с. Голунь-3 | 1974 | 95 |
| 5. | Зареченское с/п |  |  |
|  | Артскважина п. Пенькозавод | 1954 | 95 |
|  | Скважина д. Сорочий Мост | 1965 | 95 |
|  | Скважина д. Тростниково | 1965 | 95 |
|  | Скважина д. Тюково | 1966 | 95 |
|  | Скважина д. Шейнский Мост | 1969 | 94 |
|  | Скважина с. Заречье | 1968 | 85 |
|  | Скважина с. Заречье-2 | 1968 | 85 |
|  | Скважина с. Заречье-3 | 1965 | 85 |
|  | Скважина с. Ямская Слобода | 1970 | 85 |
| 6. | Петушенское с/п |  |  |
|  | Скважина д. Хутор | 1962 | 90 |
|  | Скважина с. Голянка | 1974 | 85 |
|  | Скважина с. Голянка-2 | 1963 | 95 |
|  | Скважина с. Петушки | 1960 | 90 |
|  | Скважина с. Петушки-2 | 1968 | 90 |
|  | Скважина с. Петушки-3 | 1960 | 95 |
|  | Скважина с. Шейно | 1967 | 90 |
| 7. | Прудовское с/п |  |  |
|  | Скважина д. Александровка | 1993 | 89 |
|  | Скважина д. Большие Пруды | 1989 | 89 |
|  | Скважина д. Большие Пруды-2 | 1969 | 95 |
|  | Скважина д. Большие Пруды-3 | 1979 | 90 |
|  | Скважина д. Горенка | 1983 | 90 |
|  | Скважина д. Лужки | 1993 | 60 |
|  | Скважина д. Мужиково | 1968 | 95 |
|  | Скважина д. Соколье | 1965 | 90 |
|  | Скважина д. Чернышено | 1955 | 95 |
|  | Скважина д. Чернышено-2 | 1983 | 90 |
|  | Скважина п. Корьки | 1983 | 90 |
|  | Скважина п. Шуйский | 1966 | 90 |
|  | Скважина с. Воротынцево | 1985 | 90 |
|  | Скважина с. Малые Пруды | 1957 | 95 |
| 8. | Хворостянское с/п |  |  |
|  | Скважина д. Маслово | 1969 | 95 |
|  | Скважина д. Новые Кирики | 1970 | 90 |
|  | Скважина д. Селезнево | 1969 | 95 |
|  | Скважина д. Селезнево-2 | 1988 | 80 |
|  | Скважина д. Хворостянка | 1970 | 90 |
|  | Скважина д. Хохлы | 1970 | 90 |
|  | Скважина п. Новолипецы | 1969 | 90 |
|  | Скважина с. Кирики | 1969 | 95 |

Характеристика систем центрального теплоснабжения Новосильского района

Котельный

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Физический износ, % | Установленная / располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная г. Новосиль | 1999 | 85 | 3,65 / 2,6 |
| 2 | Котельная БОУ НПО ПУ №20 г. Новосиль | 2011 | 50 | 0,42 / 0,34 |
| 3 | Котельная Детского сада №1 г. Новосиль | 2001 | 85 | 1,05 / 1 |
| 4 | Котельная Детского сада №2 г. Новосиль | 2003 | 85 | 0,25 / 0,11 |
| 5 | Котельная ЦРБ г. Новосиль | 2001 | 85 | 1,05 / 0,47 |

Характеристика систем центрального теплоснабжения Новосильского района

Тепловые сети

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Физический износ, % | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть от квартальной котельной г. Новосиль | 1999 | 85 | 2,140 |
| 2 | Тепловая сеть от котельной БОУ НПО ПУ №20 г. Новосиль | 2011 | 75 | 0,367 |
| 3 | Тепловая сеть от котельной Детского сада №1 г. Новосиль | 2001 | 85 | 0,699 |
| 4 | Тепловая сеть от котельной Детского сада №2 г. Новосиль | 2003 | 85 | 0,050 |
| 5 | Тепловая сеть от котельной ЦРБ г. Новосиль | 2001 | 85 | 0,598 |

Приложение 2

к муниципальной программе

## «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности»

Ресурсное обеспечение программы «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности»

| Наименование | Наименование ответственного исполнителя | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Новосильского района | 2 |  |  |  | Всего – 7030,8 | 3000 | 1803,8 | 2200 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Федеральный бюджет -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Областной бюджет – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Бюджет Новосильского района – 7030,8 | 3000 | 1803,8 | 2200 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Внебюджетные источники – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Новосильского района | Администрация Новосильского района | 2 |  |  |  | Всего – 3000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Федеральный бюджет -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Областной бюджет – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Бюджет Новосильского района – 3000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Внебюджетные источники – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения, Новосильского района | Администрация Новосильского района | 2 |  |  |  | Всего – 803,8 | 1000 | 803,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Федеральный бюджет -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Областной бюджет – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Бюджет Новосильского района – 803,8 | 1000 | 803,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Внебюджетные источники – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приведение в нормативное состояние объектов водоотведения Новосильского района | Администрация Новосильского района | 2 |  |  |  | Всего – 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Федеральный бюджет -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Областной бюджет – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Бюджет Новосильского района – 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  |  |  | Внебюджетные источники – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

## «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Новосильского района | Администрация Новосильского района | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Увеличение доли протяженности инженерных сетей и объектов теплоснабжения, находящихся в нормативном состоянии | Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг | Показатель 5 Показатель 6 |
| 2 Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения, Новосильского района | Администрация Новосильского района | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Увеличение доли протяженности инженерных сетей и объектов водоснабжения, находящихся в нормативном состоянии | Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг | Показатель 1 Показатель 2 |
| 3. Приведение в нормативное состояние объектов водоотведения Новосильского района | Администрация Новосильского района | 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Увеличение доли протяженности инженерных сетей и объектов водоотведения, находящихся в нормативном состоянии | Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг | Показатель 3 Показатель 4 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности»

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Новосильского района | О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новосильского района, находящихся в муниципальной собственности» | Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации Новосильского района | По мере необходимости |