

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2025 г. № 239

г. Новосиль

Об организации проведения проверки

готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Новосильского района Орловской области постановляет**:**

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложения 1.;
2. Создать комиссию по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложения 2.;
3. Утвердить положение о комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложения 3.;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новосильского района Е.Н. Демин

Приложение 1

к постановлению администрации

Новосильского района

от 30.06. 2025 года № 239

**ПРОГРАММА**

**проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду**

**2025-2026 годов**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, управляющие организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений, содержащихся в запрашиваемых документах, несут теплоснабжающие организации, управляющие организации и потребители тепловой энергии.

1.3. Объектами, подлежащими проверке к отопительному периоду 2025-2026 годов, являются:

1.3.1. Теплоснабжающие организации.

1.3.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами.

1.3.3. Предприятия коммунального хозяйства (потребители тепловой энергии).

1.3.4. Объекты социальной сферы (потребители тепловой энергии).

**2. Порядок проведения оценки**

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергиик отопительному периоду (далее — Программа).

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к работе комиссии, по согласованию, привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.3. В целях проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций в состав комиссии (по согласованию) включаются представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.4. В целях проведения оценки обеспечения готовности организации обязаны представить в комиссию необходимые документы, обеспечить выполнение требований, установленных пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом № 2234:

2.5. При проверке комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

2.6. Результаты проверки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов (далее — акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению 2 к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Сроки составления актов проверки готовности к ОЗП:

- не позднее 10 сентября — для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 25 октября — для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

1) уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

2) уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

3) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — паспорт) составляется согласно приложению 3 к программе проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не выходят за рамки сроков:

2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по форме согласно Приложению 3 к настоящей Программе и выдается Комиссией в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не выходят за рамки сроков, установленных Приложением 1 к настоящей Программе.

Сроки выдачи паспортов:

- не позднее 15 сентября — для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 1 ноября — для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.10. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Новосильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря.

**3. Требования по оценке готовности к отопительному периоду  
для теплоснабжающих организаций**

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

3.1.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

3.1.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3.1.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3.1.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

3.1.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

3.1.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

3.1.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

3.1.8. обеспечение качества теплоносителей;

3.1.9. организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

3.1.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

3.1.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

3.1.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

3.1.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

3.1.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах пункта 3.1 настоящей программы.

**4. Требования по оценке готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии**

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

4.1.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

4.1.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

4.1.3. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4.1.4. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4.1.5. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

4.1.6. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

4.1.7. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

4.1.8. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

4.1.9. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

4.1.10. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

4.1.11. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

4.1.12. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

4.1.13. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

4.1.14. наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах пункта 4.1 настоящей программы.

**5. График проведения проверки.**

5.1. Срок проведения проверки теплоснабжающей организации определен периодом с 1 сентября по 25 октября 2025 г.

5.2. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 1 августа по 10 сентября 2025 г.

5.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному сезону.

Приложение 1

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергиик отопительному периоду 2025-2026 годов.

Теплоснабжающие организации, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающия организация | Обслуживаемые котельные | Установленная  мощность  (Гкал/ч) |
| МУП «Тепловодсервис» | «Квартальная» | 3,6 |
| «ЦРБ» | 0,9 |
| «Детский сад № 1» | 0,9 |
| «Детский сад № 2» | 1,25 |
| «ПУ-20» | 0,42 |

Потребители тепловой энергии, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя тепловой энергии | Обслуживаемый жилой фонд, организации, учреждения |
| ООО «Новосиль» | Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 76  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 76а  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 80  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 82  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 83  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 84  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 84а  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 85  Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 88  Многоквартирный жилой дом ул. Володарского д. 1б |
| ТСЖ «Сероглазка» | Многоквартирный жилой дом Ул. К. Маркса 86 |
| БУЗ Орловской Области «Новосильская ЦРБ» | Здание детской поликлиники, ул. Карла Маркса, д. 88 «а»  Комплекса зданий центральной районной больницы, ул. Урицкого, д. 32 |
| МО МВД России «Новосильское» | Здание МО МВД России «Новосильский» ул. Володарского, д. 2а |
| МБОДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» | Здание детского сада №1 «Солнышко», ул. Карла Маркса, д. 18 |
| Администрация Новосильского района | Здание администрации Новосильского района, ул. Карла Маркса, д. 16 |
| МБОУ Новосильская средняя общеобразовательная школа | Здания Новосильской СОШ, ул. Карла Маркса, д. 14 |
| МБУДО «Новосильская ДШИ» | Здание Новосильской ДШИ, ул. Пионерская, д. 18 |
| ММБУК "Новосильский РКМ" | Здание ММБУК "Новосильский РКМ", ул. Карла Маркса, д. 20 |
| Отдел №19 УФК по Орловской области | Здание отдела № 19 Управления федерального казначейства по Орловской области |
| МБОДОУ Детский сад № 2 «Рябинушка» | Здание детского сада №2 «Рябинушка» |
| Филиал Орловского техникума агробизнеса и сервиса | Комплекс зданий филиала орловского техникума агробизнеса и сервиса (здания техникума и общежития) |

Приложение 2

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.

АКТ № \_\_\_\_

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2025/2026 годов

|  |  |
| --- | --- |
| г. Новосиль | « » 2025 г. |

Комиссия, образованная постановлением администрации Новосильского района Орловской области от « » 20 г. № ,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г., утвержденной постановлением администрации Новосильского района Орловской области от « » 20 г. №

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. по « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:



№№

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/Готов с условиями/Не готов) |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

1. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/Готов с условиями/Не готов) |
|  |  |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« .» 2025 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергиик отопительному периоду 2025-2026 годов

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду2025/2026 гг.

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

........

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

к постановлению администрации

Новосильского района

от 30.06. 2025 года № 239

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Трусов Ю.В. | - Первый заместитель главы администрации Новосильского района; |
| Секретарь комиссии:  Пузанова А.В.  Члены комиссии: | - Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства территории администрации Новосильского района; |
| Гнедов А.М. | - Начальник отдела ЖКХ и благоустройства территории администрации Новосильского района; |
| Лякишев С.А. | - Директор МУП «Тепловодсервис»; |
| Хубулов В. Г.  Ануфриков В.И. | - Директор ООО «Новосиль» (по согласованию);  - Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
|  |  |
|  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Новосильского района

от 30.06. 2025 года № 239

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду устанавливает задачу, функции, права и порядок работы комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим оценку обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

**2. Задача и функции Комиссии**

2.1. Задачей Комиссии является проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:

2.2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

2.2.2. Оформление результатов проверки актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

2.2.3. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

**3. Порядок работы Комиссии**

3.1. Основной формой работы Комиссии является документальная оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

3.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:

а) возглавляет работу Комиссии;

б) руководит деятельностью Комиссии;

г) подписывает акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

д) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

3.4. Секретарь Комиссии:

а) организует проведение мероприятий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

б) оповещает членов Комиссии о проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;

в) доводит до членов Комиссии программу проведения оценки обеспечения.

3.5. Члены Комиссии:

а) изучают представленные материалы;

б) выносят предложения по вопросам оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и потребителей тепловой энергии.

3.6. Решения Комиссии оформляются в виде актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, членами комиссии.